温湿度记录仪采购需求

一、采购预算：3000元。

二、采购方式：询价采购。

三、产品型号、技术参数

品牌型号：华图、S500TH。

生产年份：2017年全新。

传感器：瑞士原装、内置、温湿度一体式。

工作温度范围：-20℃～70℃。

精度：温度±0.5℃，湿度±5%RH。

液晶显示分辨率：温度0.1℃。

记录容量：8.6万组。

采样间隔：1秒～240秒连续可调。

记录间隔：2秒～24小时连续可调。

通讯接口：USB/RS485/RS232。

电池寿命：连续记录二年以上（10秒刷新间隔）。

电池容量：2颗2400mAH高级锂电池。

可选配置：声光报警，短消息报警，电源适配器。

四、质保时间：一年保修。

除湿机采购需求

一、采购预算：3000元。

二、采购方式：询价采购。

三、产品型号、技术参数

品牌型号：克菜美特智能除湿机，KLM20BC。

生产年份：2017年全新。

电源：220V-50HZ。

额定功率：300W。

额定除湿量（kg/h）：0.3 kg/h(27℃,60%RH)。

高温除湿量（L/O）：20。

冷媒：R134a。

水箱容量：3L。

重量：11 kg。

机身尺寸：388×170×550。

适用温度：5℃～35℃。

适用面积：20～40M2。

四、质保时间：一年保修，七天包换。